ІНФОРМАЦІЯ

про готовність підприємств житлово-комунального господарства,паливно-енергетичного комплексу та автомобільних доріг до роботи в осінньо-зимовому періоді 2017-2018 рр.

м.Дрогобич

На виконання заходів щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 роки, затверджених рішенням виконкому міської ради від 20.04.2017р. № 72 «Про підсумки роботи міського господарства, закладів освіти, культури та мистецтв, охорони здоров’я в осінньо-зимовому періоді 2016-2017рр. і завдання щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду 2017-2018 рр.» було залучено підрядні ремонтно-будівельні та спеціалізовані організації підприємств і суб’єктів підприємницької діяльності.

Основними напрямками підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період були і залишаються на сьогоднішній день:

-підготовка житлового фонду;

-підготовка водопровідно-каналізаційного господарства;

-підготовка об’єктів теплоенергетики;

-підготовка об’єктів вулично-шляхової мережі;

-підготовка спеціальної комунальної техніки;

-підготовка мереж вуличного освітлення.

Комплексне виконання в повному об’ємі запланованих заходів дає можливість належно утримувати і якісно експлуатувати в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.: 777 житлових будинків комунальної власності, 208 житлових будинків ОСББ, 13 житлових будинків житлово-будівельних кооперативів, 19 районних котелень, 20,37 км зовнішніх теплових мереж у двотрубному вимірі, 232 км водопровідних мереж, 108,8 км.каналізаційних мереж, «Уріжський» та «Гірнянський» водозабори, 107 км міських і внутріквартальних доріг, 150 км повітряних ліній зовнішнього освітлення, 30 км кабельних ліній, 5200 шт. вуличних світильників та багато інших об’єктів житлового призначення.

Підготовка житлового фонду

КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Дрогобицької міської ради в межах покладених на нього повноважень визначених статутом підприємства здійснює свою діяльність направлену на забезпечення належного утримання, експлуатації та ремонту комунально-житлового фонду та прибудинкових територій.

Житловий фонд, що знаходиться на балансі підприємства станом на 01.09.2017 р. налічує 777 житлових будинків:

За рахунок коштів отриманих як плата за послуги  з утримання будинків та прибудинкових  територій КП «ЖЕО» виконуються роботи по прибиранню прибудинкових територій, обслуговуванню ліфтів, освітленню місць загального користування, обслуговуванню внутрішньо будинкових інженерних мереж, поточний ремонт центрального опалення, водопровідно-каналізаційних мереж, дахів.

Силами КП «Житлово-експлуатаційне об'єднання» Дрогобицької міської ради проведено такі ремонтні роботи, а саме:

- поточний ремонт покрівель – у 153 житлових будинках загальною площею 5274 м2 із них плоских рулонних у 92 житлових будинках, шатрових (шиферних, залізних, із черепиці, металочерепиці) у 61 житловому будинку. Паралельно з ремонтом покрівель виконано заміну жолобів та  водостічних труб у 47 житлових будинках загальною довжиною 391 м.п.

Зусиллями спеціалізованої дільниці з обслуговування і ремонту сантехнічного обладнання підготовлено до роботи всі наявні 96 внутрібудинкові системи централізованого опалення багатоквартирних будинків із частковою заміною трубопроводів інженерних мереж та 240 систем водопостачання у 240 житлових будинках.

Проведено заміну окремих ділянок трубопроводів різних діаметрів - 370 м.п.,  замінено 410 шт. вентилів, засувок, кранів, утеплено 400 м.п. трубопроводів холодного водо та теплопостачання.

Проведено і ряд інших робіт направлених на стабільну роботу підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду в зимових умовах, а саме: ремонт оголовків димових і вентиляційних каналів – 116 кан. у 40 житлових будинках, фарбування фасадних труб у 15 житлових будинках, ремонт дверей та вікон 23 од..

Виконано ремонт 55 дашків над входом у під’їзди та балконів  у 30 житлових будинках.

Проведено скління вікон та дверей загальною площею 58 м2.

Відремонтовано та пофарбовано сходові клітки у 22 житлових будинках.

Проведена прочистка димових та вентиляційних каналів у 790 житлових будинках, в тому числі і ОСББ.

Очищено від засмічення покрівлі у 75 житлових будинках площею 900 м2

Проведено профілактичний ремонт електрообладнання у 600 житлових будинках.

Проведено ремонт тиньку фасаду в окремих місцях у 2 житлових будинках.

Силами КП «ЖЕО» проведено ремонтні роботи різного характеру, а  саме: ремонт приямків, виготовлення та встановлення поручнів, ремонт поверхового перекриття, ремонт парапетів, сходів, ремонт входу в підвал, облаштування дитячих майданчиків, зрізка та кронування дерев та інші роботи.

Всього на поточний ремонт затрачено 1943,0 тис. грн.

Проведено ремонтні роботи капітального характеру за кошти міського бюджету.

Зокрема підприємством капітально відремонтовано плоскі рулонні покрівлі у 4 житлових будинках на суму  403,639 тис. грн., а саме: вул.Є.Коновальця,7/3,7/1,Гончара,6, В.Великого,19.

Проведено капітальний ремонт шатрового даху на вул.Фабрична,59 загальною вартістю 173,799 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт 4 пасажирських ліфтів у 5 житлових будинках на суму  288,895 тис. грн., а саме: вул.Самбірська,94(3п), Самбірська,108/1(1п), Є.Коновальця,15(1п), Є.Коновальця,9(2п), М.Грушевського,76 (2п).

Проведено капітальний ремонт внутрібудинкових інженерних мереж водопостачання, центрального опалення та каналізації в житловому будинку №105 на вул.Стрийська на суму 49,1 тис.грн., а також проведено капітальний ремонт електрощитової в цьому ж будинку на суму 28,1 тис.грн.

Всього по капітальному ремонту КП «ЖЕО» проведено робіт на суму 944  тис. грн.

Заготовлено для посипки внутріквартальних доріг проходів та доріжок 36 м3 піскосуміші, які завезені до місця складування по об’єктах.

Одним з негативних чинників, що впливають на фінансовий стан підприємства є заборгованість населення за надані житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.

З боку керівництва КП «ЖЕО» постійно вживаються заходи щодо примусового стягнення заборгованості у судовому порядку.

Проблемними залишаються питання у проведенні розпуску загально- будинкового обліку електричної енергії і облаштування поквартирного обліку електроенергії .

Підготовка об’єктів теплоенергетики

Комунальне підприємство «Дрогобичтеплоенерго» ДМР виробляє і транспортує теплову енергію та забезпечує послугами централізованого опалення громадський та житловий фонд м. Дрогобича загальною площею 478,95 тис.м2.

На балансі підприємства є 19 котелень загальною потужністю 111,9 Гкал/год., протяжність теплових мереж в двотрубному вимірі – 20,37км.

Підприємство обслуговує 151 житловий будинок загальною площею     272,68 тис. м2.

Крім того, підприємство надає послуги з теплопостачання бюджетним установам і організаціям, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, загальною площею 180,99 тис.м2, а також іншим споживачам площа яких складає 25,28 тис.м2.

Станом на 01.09.2017р. фактично підготовлено 17 котелень із 19-ти.

Протягом квітня-серпня проведено:

- гідравлічні випробування  всіх теплових мереж;

- повірку водяних лічильників котельнях відповідно до термінів;

- повірку теплових лічильників (41 шт), що складає 46% від загальної кількості;

- ремонт теплової мережі діам. 159 мм, довжиною 40 м ( у двотрубному вимірі) по вул. М.Грушевського,54 (район ВПУ №19);

- повірку газових лічильників на котельнях, відповідно до термінів;

- роботи по заміні, ревізії та капітальному ремонту запірної арматури в теплових камерах.

Виконання робіт по об’єкту «Будівництво теплоегенераторної д/у № 27 по вул. Чорновола» перенесено на 2018 рік в зв’язку з відсутністю коштів.

На даний час на підприємстві склалася вкрай важка фінансова ситуація. На котельнях та мережах підприємства не виконані роботи, які потребують залучення спеціалізованих організацій з відповідними дозволами та ліцензіями, по повірці приладів обліку теплової енергії та електроенергії, не проведена  діагностика та опосвідчення котлів , не виконані роботи по режимній наладці котлів, тощо.

Однак, підприємство готове надавати послуги з теплопостачання впродовж осінньо-зимового сезону 2017-18 років відповідно до встановленого режиму.

Підготовка водопровідно-каналізаційного господарства

Про підготовку КП «Дрогобичводоканал» до роботи в осінньо-зимовий

період 2017-18рр.

загальна протяжність водопровідних мереж  - 232 км

загальна протяжність каналізаційних мереж – 108,8 км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій - 27

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій - 5

Очисні споруди каналізації - 1

Загальна кількість свердловин - 46

Підприємством розроблено та погоджено з департаментом міського господарства план організаційно-технічних заходів на 2017-18 рр. з підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період.  Планом передбачено виконання окремих ремонтних робіт на очисних спорудах, Стебницькій дільниці, дільниці ПЗР. Проведено заміну запірної арматури на вул.Винниченка-Стрийська, Св.Юра, Трускавецька-Війтівська Гора, Куліша. Ліквідовано 6 витоків з трубопроводу на території Калійного комбінату.  Проведено капітальний ремонт даху на хлораторній в с. Уріж.

Відповідно до «Плану заходів» закінчення робіт передбачається в першій декаді жовтня.

Заплановані роботи в основному виконані відповідно до плану. Проведено планові зупинки водозаборів «Гірне» та «Уріж», що дозволило виконати ревізію, поточний ремонт  обладнання, мереж, ліній електропередач, які перебувають постійно в роботі.

1. Власними силами відремонтовано та замінено 1,35 км водопровідної мережі

2. Замінено 0,08 км каналізаційної мережі.

3. Підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 22 водопровідну насосну станцію.

4. Підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 4 каналізаційні насосні станції.

5.Готовність об’єктів каналізаційних очисних споруд до роботи в осінньо-зимовий період становить 80%.

6. Станом на 01.09.2017 року підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 39 свердловин.

Стан виконання робіт дозволить надавати послуги з водопостачання та водовідведення впродовж осінньо-зимового сезону 2017-18 років відповідно до встановленого режиму.

Підготовка спеціальної комунальної техніки

«Комбінат міського господарства», виходячи з реальних фінансових можливостей підприємства забезпечує готовність підприємства та спеціальної комунальної техніки до роботи в зимових умовах 2017-2018рр..

В цілому спеціальна комунальна техніка знаходиться в задовільному стані, всього 9 одиниць (2 піскорозкидувача, 2 екскаватора, 2 автогрейдера, 2 поливо-миючі машини ПМ-130, 1 трактор МТЗ-82), але у даний час планово доукомплектовується.

Для посипки доріг в зимовий період 2017-2018рр. станом на 01.09.2017р. заготовлено: піску – 425 м3. солі – 69 т.

Для зберігання піскосуміші та посипки тротуарів і доріжок підприємство забезпечено ящиками в кількості 120 шт..

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на автодорогах міста укладено угоду з Спеціальним центром швидкого реагування Державної Служби України НЗ на залучення додаткової снігоочисної техніки.

Підготовка об’єктів вулично-шляхової мережі

Проведено роботи по відновленню горизонтальної розмітки на вул. Трускавецька. вул. Стрийська, вул. П. Сагайдачного, вул. Л. Українки, вул. Музична,  вул. П. Орлика, вул. Театральна, вул. І. Мазепи, вул. Завалля,  вул. М. Грушевського, п. Злуки.

Проведено ремонт турнікету на вул. В. Винниченка-Стрийська, вул. Театральна.

Проведено утримання вулично-дорожньої мережі, на вул. С. Бандери, вул. С. Ставок, вул. Б. Козловського, Б. Хмельницького, А. Шептицького, вул. Зарічна, вул. П. Орлика, вул. В. Гора, вул. І. Мазепи, вул. Музична,  вул. Театральна, вул. Завалля,  вул. Л. Українки, вул. Холмська, вул. Самбірська, вул. Млинарська, вул. В. Великого, вул. Є. Коновальця.

Крім цього, проведено поточний ремонт дорожнього покриття вул. М. Грушевського (№13-15), п. Злуки, сквер Героїв Небесної Сотні, вул. П. Орлика (внутріквартальна), вул. В. Гора, вул. Холмська, вул. П. Орлика, вул. І. Мазепи, вул. Й. Левицького, вул. Театральна, вул. Завалля,  вул. Музична,  вул. Самбірська, вул. С. Стрільців, вул. С. Ставок.

Все це лише незначна частина об’ємів робіт, які виконано, щоб  належно експлуатувати вулично-шляхову мережу та докорінно зменшити кількість нарікань громади на незадовільний стан доріг.

Підготовка мереж вуличного освітлення

Дільниця зовнішнього освітлення комунального підприємства «Комбінат міського господарства» обслуговує 150 км повітряних ліній, 30 км кабельних ліній, 5200 шт. вуличних світильників, 35 розподільних шаф на підстанціях з пускорегулюючою апаратурою, 13 світлофорних об’єктів.

Робота підприємства з підготовки інженерних мереж до роботи в зимових умовах здійснювалась, виходячи з реальних фінансових можливостей.

Відновлено освітлення: площа Замкова Гора, майдан Т. Шевченка, вул. М. Коцюбинського, вул. Б. Лепкого, вул. Б. Хмельницького, вул. П. Куліша, вул. Стрийська (частково).

Виконано заміну лічильників обліку електричної енергії в кількості 23 шт. на вул. М. Павлика, вул. Стрийській (неподалік ліцею №15), вул. В. Стуса, вул. А. Шептицького, вул. Т. Шевченка, вул. Л. Українки, вул. Прорізній, вул. Є. Коновальця, п. В. Стефаника, вул. П. Орлика, 18.

Відновлено роботу світлофора по вул. Трускавецька та переведено в режим очікування.

Проведено заміну шаф обліку електроенергії на вул. Л. Українки ТП-110, вул. Стрийська ТП-104, вул. Є. Коновальця ТП-134.

Виконано заміну світильників на вул. Трускавецькій - 50 шт.. Встановлено вуличний щит  на вул. П. Орлика (сквер Героїв Небесної Сотні).

Проведено фарбування електроопор на вул. М. Грушевського, вул. Стрийській (шляхопровід) – 46 шт.., а також демонтаж і монтаж світильників на вул. О. Пушкіна, вул. М. Грушевського, вул. Козацькій.

Директор департаменту

міського господарства				              Р.Москалик