ІНФОРМАЦІЯ

про готовність підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та автомобільних доріг до роботи в осінньо-зимовому періоді 2022-2023 рр.

Дрогобицької міської територіальної громади

На виконання заходів щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр., затверджених рішенням виконкому міської ради від 12.04.2022р. № 101 «Про підсумки роботи міського господарства, закладів освіти, культури та мистецтв, охорони здоров’я в осінньо-зимовому періоді 2021-2022рр. і завдання щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду 2022-2023рр.» було залучено підрядні ремонтно-будівельні та спеціалізовані організації підприємств і суб’єктів підприємницької діяльності.

Основними напрямками підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період були і залишаються на сьогоднішній день:

-підготовка житлового фонду;

-підготовка водопровідно-каналізаційного господарства;

-підготовка об’єктів теплоенергетики;

-підготовка об’єктів вулично-шляхової мережі;

-підготовка спеціальної комунальної техніки;

-підготовка мереж вуличного освітлення.

Комплексне виконання в повному об’ємі запланованих заходів дає можливість належно утримувати і якісно експлуатувати в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.: 544 житлових будинків, які знаходяться на обслуговуванні КП «Управитель «ЖЕО», та 12 житлових будинків, які є на обслуговуванні КП «Міський сервіс», 225 житлових будинків ОСББ в м. Дрогобич та 44 житлових будинки ОСББ Стебник, 10 житлових будинків житлово-будівельних кооперативів в м. Дрогобич, 21 районних котелень, 26,93 км зовнішніх теплових мереж у двотрубному вимірі, 232 км водопровідних мереж, 108,8 км. каналізаційних мереж, «Уріжський» та «Гірнянський» водозабори, 282 км. комунальних доріг місцевого значення Дрогобицької міської територіальної громади,  243 км  мереж зовнішнього освітлення, 8200 шт. вуличних світильників та багато інших об’єктів житлового призначення.

Підготовка житлового фонду

КП «Управитель «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Дрогобицької міської ради в межах покладених на нього повноважень визначених статутом підприємства здійснює свою діяльність направлену на забезпечення належного утримання, експлуатації та ремонту житлового фонду та прибудинкових територій.

Житловий фонд, що знаходиться в управлінні  підприємства налічує 544 житлових будинків.

За рахунок коштів отриманих, як плата за послуги  з утримання будинків та прибудинкових територій КП «Управитель «ЖЕО» виконуються роботи по прибиранню прибудинкових територій, обслуговуванню ліфтів, освітленню місць загального користування, обслуговуванню внутрішньо будинкових інженерних мереж, поточний ремонт центрального опалення, водопровідно-каналізаційних мереж, дахів.

Силами КП «Управитель «Житлово-експлуатаційне об'єднання» Дрогобицької міської ради проведено такі ремонтні роботи:

- поточний ремонт покрівель – у 106 житлових будинках, із них плоских рулонних в 38 житлових будинках, шатрових (шиферних, залізних, із черепиці, металочерепиці) у 68 житлових будинках. Паралельно з ремонтом покрівель виконано заміну жолобів та  водостічних труб у 36 житлових будинках;

- зусиллями спеціалізованої дільниці з обслуговування і ремонту сантехнічного обладнання підготовлено до роботи всі наявні 47 внутрібудинкових систем централізованого опалення багатоквартирних будинків із частковою заміною трубопроводів інженерних мереж, та 150 систем водопостачання у 150 житлових будинках;

- проведено заміну окремих ділянок трубопроводів різних діаметрів -                      2366 м.п.,    замінено 435 вентилів, кранів, засувок, згонів, муфти;

- проведено ремонт оголовків димових і вентиляційних каналів у 22 житлових будинках, здійснено перевірку та наявність тяги у димових та вентиляційних каналах у 460 житлових будинках;

- виконано ремонт дашків над входом у під’їзди та балконів  у 38 житлових будинках;

- проведено скління вікон та дверей площею 132 м2.;

- ремонт дверей та вікон 120 од.;

- заміна дверей 5 од.;

- відремонтовано та пофарбовано сходові клітки у 12 житлових будинках;

- ремонт штукатурки цоколів, приямків у 48 житлових будинках;

- проведено профілактичний ремонт електрообладнання у 38 житлових будинках.

- проведено ремонтні роботи різного характеру, а саме: виготовлення та встановлення поручнів, ремонт парапетів, сходів, ремонт входу в підвал, облаштування та ремонт дитячих майданчиків, зрізка та кронування дерев та інші роботи.

Проблемні питання: у зв’язку з природнім зносом будинків, які збудовані більше 60-ти років тому, їх конструктивні елементи зношені і потребують капітального ремонту (таких будинків 80 %).

Підготовка об’єктів теплоенергетики

Комунальне підприємство «Дрогобичтеплоенерго» ДМР виробляє і транспортує теплову енергію та забезпечує послугами централізованого опалення громадський та житловий фонд м. Дрогобича та м. Стебника загальною площею 359,062тис.м2.

На балансі підприємства є 21 котельня загальною потужністю 113,85Гкал/год., протяжність теплових мереж в двотрубному вимірі – 26,9км.

Підприємство обслуговує 88 житлових будинків загальною опалювальною  площею 111,289 тис. м2., а також надає послуги з теплопостачання бюджетним установам і організаціям, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, опалювальною площею 224,128тис.м2 та іншим споживачам, опалювальна площа яких складає 23,645тис.м2.

Станом на 04.10.2022р. фактично підготовлено 21 котельню.

Протягом травня-вересня 2022 року проведено:

- гідравлічні випробування  всіх теплових мереж;

- повірку водяних, газових  лічильників на котельнях підприємства відповідно до термінів;

- роботи по ревізії, заміні та капітальному ремонту запірної арматури на котельнях і в теплових камерах м. Дрогобича та Стебника;

- технічне діагностування, зовнішні та внутрішні огляди, гідравлічні випробування водогрійних котлів на котельнях;

- поточний ремонт будівель котелень, котлів, насосного та допоміжного обладнання, автоматики безпеки котлів, системи хімводопідготовки, ємностей запасу води та теплових мереж згідно планів ППР;

- реконструкцію котельні по вул. Сагайдачного, 19 з заміною газового котла НІІСТУ-5 на котел ВПМ «КОЛВІ» 192;

- роботи по демонтажу водогрійного котла КВГ-8М та підготовку виробничої площадки для встановлення твердопаливного котла на котельні по вул. Куліша, 8 м. Стебник;

- роботи по автоматизації котельні по вул. Дорошенка, 18 м. Стебник;

- заміну газового пальника котла Мінськ-1 на котельні по вул. Дорошенка, 1 м. Стебник.

Відповідно до «Програми перспективного розвитку системи централізованого теплопостачання міст Дрогобича та Стебника на період 2022-2025 років» проведено:

-  реконструкцію котельні по вул. Індустріальній в м. Дрогобичі з заміною газових котлів  на твердопаливні котли (3шт.) потужністю 1,5мВт кожен;

- ремонт теплових мереж в м. Дрогобичі та Стебнику загальною протяжністю 0,5км у двотрубному вимірі, в т.ч з заміною на попередньо ізольовані трубопроводи протяжністю 0,1км.

З метою оптимізації мереж та зменшення втрат при транспортуванні теплоносія виконано роботи по капітальному будівництву  магістральної мережі Ø159/250мм, довжиною 270м (у двотрубному вимірі) від теплової камери ТК-2 до ТК-10 по вул. В.Великого.

Всі вищенаведені заплановані заходи спрямовані для покращення якості надання послуг, зменшення використання енергоресурсів (природного газу, електроенергії, води) на одиницю теплової енергії, використання альтернативних видів палива та підвищення ефективної роботи котелень підприємства.

Підготовка водопровідно-каналізаційного господарства

Загальна протяжність водопровідних мереж  - 232 км

Загальна протяжність каналізаційних мереж – 108,8 км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій - 31

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій - 5

Очисні споруди каналізації - 1

Загальна кількість свердловин - 46

Підприємством розроблено план організаційно-технічних заходів на 2022р. з підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до «Плану заходів» закінчення робіт передбачається в першій декаді жовтня.

Заплановані роботи в основному виконані відповідно до плану. Проведено планову зупинку водозаборів «Гірне» та «Уріж», що дозволило виконати ревізію, поточний ремонт  обладнання, мереж, ліній електропередач, які перебувають постійно в роботі.

1. Відремонтовано та замінено 1,75 км водопровідної мережі.

2. Замінено 0,02 км каналізаційної мережі.

3. Підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 31 водопровідну насосну станцію.

4. Підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 5 каналізаційних насосних станцій.

5. Готовність об’єктів каналізаційних очисних споруд до роботи в осінньо-зимовий період становить 95%.

6. Станом на 01.10.2022 підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 46 свердловин.

Стан виконання робіт дозволить надавати послуги з водопостачання та водовідведення впродовж осінньо-зимового сезону 2022-23 років відповідно до встановленого режиму.

Підготовка спеціальної комунальної техніки

КП «Служба муніципального управління»» забезпечує готовність підприємства та спеціальної комунальної техніки до роботи в зимових умовах 2022-2023рр. в кількості 11 одиниць (3 піскорозкидувача, 2 екскаватори, 2 автогрейдери, 1 трактор МТЗ-82, 1 міні-навантажувач JCB 15, 1 поливомийна машина ЗІЛ-130,КАМАЗ з відвалом). В цілому спеціальна комунальна техніка знаходиться в задовільному стані.

Необхідно придбати необхідний запас вузлів і агрегатів, запасних частин та комплектуючих для спеціальної техніки.

В КП «Служба муніципального управління» розроблено заходи  та створено комісію по контролю і своєчасною підготовкою до роботи в осінньо -  зимовий період 2022-2023рр.

Також необхідно придбати   до роботи в осінньо-зимових умовах 2022-2023рр. піску природного -  2000м3, солі технічної - 250тн., а також відремонтувати бувші у вжитку ящики  для зберігання піску – 125 шт., закупити  нові пластмасові ящики  - 20 шт., придбати установку  для піскорозкидувача та щітку підмітальну для МТЗ -82.

Забезпечити двірників, збирачів дорожнього сміття інструментом :   лопати – 60шт., відра - 50шт., льодоруби – 50 шт. та спецодягом.

Підготовка мереж вуличного освітлення

Дільниця зовнішнього освітлення комунального підприємства «Служба муніципального управління» обслуговує

- у м. Дрогобичі - 150 км повітряних ліній, 30 км кабельних ліній, 5214 шт. вуличних світильників, 35 розподільних шаф на підстанціях з пускорегулюючою апаратурою, 13 світлофорних об’єктів;

- у м. Стебнику  - 987од. вуличних світильників та 10трансформаторних підстанцій  та забезпечує  мережу вуличного освітлення

- у 24 населених пунктах Дрогобицької ТГ- загальна кількість вуличних світильників становить 1926 од.

Робота підприємства з підготовки інженерних мереж до роботи в зимових умовах здійснювалась, виходячи з реальних фінансових можливостей.

У поточному році  проведено роботи з утримання та поточного ремонту електромереж вуличного освітлення та світлофорних об’єктів

Підготовка вулично-дорожньої мережі

Працівники шляхово-ремонтної дільниці займаються поточним ремонтом доріг і тротуарів, очищенням і поточним ремонтом дощових каналізаційних мереж, виготовленням асфальтобетонної суміші на АБУ, встановленням дорожніх знаків, розміткою доріг, дрібним поточним ремонтом і утриманням елементів міського благоустрою.

На балансі підприємства знаходиться 110,4 км міських доріг і 79,4 км тротуарів. Окрім цього обслуговується вулично-дорожня мережа населених пунктів Дрогобицької ОТГ.

Для забезпечення належного утримання доріг в осінньо-зимовий період 2022-2023рр. підприємством проведено роботи з експлуатаційного утримання доріг Дрогобицької міської територіальної громади.

Благоустрій міста, утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

На сьогоднішній день проведено ремонт дорожнього покриття на вул. Котляревського (від буд. № 110 до вул. Макуха) в м. Дрогобич, внутрішньоквартальної дороги на вул. Самбірська (біля буд №84,92,94), вул. Лесі Українки в с. Нове Село, вул. Шкільна в с. Болехівці,  внутрішньоквартальної дороги на вул. Є.Коновальця (біля буд.№7/2,7/3,7/4,7/10) в м. Дрогобич та вул. Симоненка в м. Стебник.

Проведено ремонт тротуарів на вул. Сагайдачного (від вул. Чмоли до вул. Верхратського), вул. Жупна (від вул. Д.Галицького до вул. Маріїнська),  вул. Шевченка в м. Дрогобич та на вул. Дрогобицька в м. Стебник

На перехресті вул. Бориславська – вул. Данила Галицького в м. Дрогобич замощено пішохідні доріжки тротуарною плиткою та влаштовано нові газони. На вул. Бориславська влаштовано дві парковки.

Для підготовки доріг в осінньо-зимовий період проведено роботи з експлуатаційного утримання доріг (ямковий ремонт) в м. Дрогобич, м. Стебник, с. Почаєвичі, с. Раневичі та роботи з підсипки та планування гравійних доріг в населених пунктах Дрогобицької міської територіальної громади.

Заплановано на жовтень – листопад місяць поточного року провести наступні ремонтні роботи:

- ремонт дорожнього покриття вул. Вокзальна в м. Дрогобич;

- ремонт дорожнього покриття вул. Нова та вул. Стуса в м. Стебник;.

- ремонт тротуару на вул. Завалля, вул. Івана Дацка, вул. Сагайдачного (від вул. Верхратського до вул. Чорновола) в м. Дрогобич.

Директор департаменту

міського господарства				                 Ростислав ПОШИВАК