Додаток №2

до Цільової програми

“Сонячне місто”

Технічні вимоги. Вимоги до приватного домогосподарства

| Встановлення теплового насосу для опалення*, **, *** | Встановлення СЕС та сонячних колекторів *, **,*** |
| --- | --- |
| Наявність модернізованого теплового пункту (або загальнобудинкової котельні) з системою автоматизації. | Покриття даху не має містити азбестовмісні матеріали |
| Теплоізольовані внутрішньобудинкові мережі системи опалення | Загальна житлова площа будинку не має перевищувати 200 м2 |
| Наявність гідравлічно збалансованої загальнобудинкової системи опалення | СЕС має складатись з сонячних електричних панелей, гібридного інвертора, акумуляторів. |
|  | Номінальна потужність станції не менше 3кВт та не більше 10 кВт по сонячному полю |
|  | Віконні блоки в будинку мають бути металопластикові |
|  | Будинок має бути зданий в експлуатацію на момент встановлення ВДЕ |

*- встановлене обладнання має використовуватись для загальнобудинкових потреб.

** - земельна ділянка та будинок має бути у власності заявника

*** - Обладнання разом з допоміжними матеріалами має бути встановлене після початку реалізації Програми.

Начальник управління інвестицій та економічного розвитку		                                   Леся ЛАЗУНДА