Додаток  №1

до рішення сесії Дрогобицької                                                                                               міської ради сьомого скликання

№ ____від ______________2025р.

| Перелік |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обладнання, |  |  |  |  |  |  |
| встановленого в котельні гімназії №1 |  |  |  |  |  |  |
| по вул. Сагайдачного, 19/1 в м.Дрогобичі |  |  |  |  |  |  |
| КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР |  |  |  | Первісна вартість | Залишкова вартість | Амортизація на 01.07.2025 |
| Інв. номер | Дата випуску (побудови) | Дата введення в експлуат. | Основний засіб |  |  |  |
| ## 100020 | ## 01.10.1978 | ## 01.10.1978 | ## Будiвля котельнi СШ1 | ## 17 349,38 | ## 2 087,58 | ## 15 261,80 |
| ## 101016 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Димова труба | ## 9 146,54 | ## 6 357,52 | ## 2 789,02 |
| ## 102058 | ## 01.10.1978 | ## 01.10.1978 | ## Теплотраса | ## 1 116,75 |  | ## 1 116,75 |
| ## 2001197 | ## 04.11.2019 | ## 25.12.2023 | ## Котел газовий КОЛВI 192ТН | ## 64 000,00 | ## 57 599,92 | ## 6 400,08 |
| ## 2001228 | ## 04.11.2019 | ## 01.12.2024 | ## Насос циркуляційний WILO-TOP-S30/7EM | ## 7 100,00 | ## 6 656,24 | ## 443,76 |
| ## 2001229 | ## 04.11.2019 | ## 01.12.2024 | ## Насос циркуляційний WILO-TOP-S40/10EM | ## 9 100,00 | ## 8 531,26 | ## 568,74 |
| ## 2001230 | ## 04.11.2019 | ## 01.12.2024 | ## Трьохходовий клапан BELIMONVD24-SRT | ## 11 500,00 | ## 10 781,26 | ## 718,74 |
| ## 2001231 | ## 04.11.2019 | ## 01.12.2024 | ## Трьохходовий клапан BELIMONVD24-SRT | ## 11 500,00 | ## 10 781,26 | ## 718,74 |
| ## 2001232 | ## 04.11.2019 | ## 01.12.2024 | ## Установка пом’якшення води колонного типу | ## 9 600,00 | ## 9 000,00 | ## 600,00 |
| ## 2001233 | ## 04.11.2019 | ## 01.12.2024 | ## Щит управління | ## 14 300,00 | ## 13 406,24 | ## 893,76 |
| ## 2003095 | ## 12.10.2009 | ## 12.10.2009 | ## Модем ES-GSM | ## 1 750,00 |  | ## 1 750,00 |
| ## 2003106 | ## 28.02.2011 | ## 28.02.2011 | ## Шлюз GSM | ## 2 885,63 |  | ## 2 885,63 |
| ## 200398 | ## 25.12.2000 | ## 25.12.2000 | ## Лiчильник газовий РГ-100 | ## 2 250,00 |  | ## 2 250,00 |
| ## 200589 | ## 20.11.2008 | ## 20.11.2008 | ## Обчислювач об'єму газу "Унiверсал" | ## 8 570,00 |  | ## 8 570,00 |
| ## 200652 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Котел КОЛВI-350 | ## 150 211,81 | ## 1 712,01 | ## 148 499,80 |
| ## 200653 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Клапан запобiжний Si 2501 Ду40 | ## 5 255,00 |  | ## 5 255,00 |
| ## 200654 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Клапан запобiжний Si 2501 Ду40 | ## 5 255,00 |  | ## 5 255,00 |
| ## 200655 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Насос циркуляцiйний SL9/40-250 | ## 5 446,67 |  | ## 5 446,67 |
| ## 200656 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Установка пом'якшення ФУ 1054 | ## 14 947,94 |  | ## 14 947,94 |
| ## 200657 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Клапан нормально відкритий DN8 | ## 3 355,03 |  | ## 3 355,03 |
| ## 200660 | ## 12.10.2009 | ## 12.10.2009 | ## Коректор об'єму газуOE-VPT-0.2 | ## 7 619,25 |  | ## 7 619,25 |
| ## 200681 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Бак запасу води 1000л | ## 1 890,00 |  | ## 1 890,00 |
| ## 200755 | ## 28.02.2011 | ## 28.02.2011 | ## Щит керування системою опаленн | ## 17 240,70 |  | ## 17 240,70 |
| ## 200870 | ## 19.09.2013 | ## 19.09.2013 | ## Насос BMH-180/360 80T | ## 10 569,17 |  | ## 10 569,17 |
| ## 200873 | ## 01.10.2013 | ## 01.10.2013 | ## Насосна станція AQUAGET-INOX 112M | ## 3 070,83 |  | ## 3 070,83 |
|  |  |  |  | ## 395 029,70 | ## 126 913,29 | ## 268 116,41 |

| Перелік |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обладнання, |  |  |  |  |  |  |
| встановленого в котельні гімназії №2 |  |  |  |  |  |  |
| по вул. Козловського, 17/1 в м.Дрогобичі |  |  |  |  |  |  |
| КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР |  |  |  | Первісна вартість | Залишкова вартість | Амортизація на 01.07.2025 |
| Інв. номер | Дата випуску (побудови) | Дата введення в експлуат. | Основний засіб |  |  |  |
| ## 100018 | ## 01.12.1988 | ## 01.12.1988 | ## Будiвля котельнi СШ2 | ## 45 429,90 | ## 24 402,19 | ## 21 027,71 |
| ## 101030 | ## 29.12.2014 | ## 29.12.2014 | ## Димова труба д250/320 | ## 13 983,81 | ## 11 046,75 | ## 2 937,06 |
| ## 101031 | ## 29.12.2014 | ## 29.12.2014 | ## Димова труба д250/320 | ## 13 983,81 | ## 11 046,75 | ## 2 937,06 |
| ## 2001123 | ## 14.12.2015 | ## 14.12.2015 | ## Насос АLP 2000 T | ## 9 666,67 | ## 482,83 | ## 9 183,84 |
| ## 2001164 | ## 20.12.2016 | ## 06.12.2018 | ## Котел КОЛВI 400А БД | ## 166 666,67 | ## 58 333,25 | ## 108 333,42 |
| ## 20011641 | ## 20.12.2016 | ## 06.12.2018 | ## Котел КОЛВI 400А Вл.к. | ## 77 027,66 | ## 26 959,46 | ## 50 068,20 |
| ## 2003096 | ## 12.10.2009 | ## 12.10.2009 | ## Модем ES-GSM | ## 1 750,00 |  | ## 1 750,00 |
| ## 200414 | ## 25.02.2001 | ## 25.02.2001 | ## Лiчильник газовий РГ-250 | ## 2 875,00 |  | ## 2 875,00 |
| ## 200543 | ## 11.09.2006 | ## 11.09.2006 | ## Клапан ел.-магн."Watts" DN80 | ## 2 005,83 |  | ## 2 005,83 |
| ## 200661 | ## 12.10.2009 | ## 12.10.2009 | ## Коректор об'єму газуOE-VPT-0.2 | ## 7 619,25 |  | ## 7 619,25 |
| ## 200852 | ## 28.09.2012 | ## 28.09.2012 | ## Лічильник СВТУ | ## 10 930,83 |  | ## 10 930,83 |
| ## 200860 | ## 27.03.2013 | ## 29.12.2014 | ## Котел жаротрубний 250кВт | ## 101 102,71 | ## 32 243,71 | ## 68 859,00 |
| ## 2008601 | ## 25.12.2012 | ## 29.12.2014 | ## Пальник газовий MG10-M-L-N | ## 24 000,00 | ## 7 654,02 | ## 16 345,98 |
| ## 2008602 | ## 25.12.2012 | ## 29.12.2014 | ## Комплект приладів газової безпеки пальника | ## 17 600,00 | ## 5 612,36 | ## 11 987,64 |
| ## 200861 | ## 27.03.2013 | ## 29.12.2014 | ## Котел жаротрубний 250кВт | ## 101 102,70 | ## 32 243,70 | ## 68 859,00 |
| ## 2008611 | ## 25.12.2012 | ## 29.12.2014 | ## Пальник газовий MG10/1-M-L-N-LN | ## 23 280,00 | ## 7 424,16 | ## 15 855,84 |
| ## 2008612 | ## 25.12.2012 | ## 29.12.2014 | ## Комплект приладів газової безпеки пальника | ## 17 600,00 | ## 5 612,36 | ## 11 987,64 |
| ## 200884 | ## 01.01.2006 | ## 01.10.2013 | ## Насос BPH 120/280 | ## 6 183,39 |  | ## 6 183,39 |
| ## 200957 | ## 29.08.2013 | ## 13.01.2014 | ## Насосна станція AQUAGET-INOX 112M | ## 3 518,83 |  | ## 3 518,83 |
| ## 200958 | ## 29.08.2013 | ## 09.01.2014 | ## Насос BPH-180/360 80T | ## 11 017,17 |  | ## 11 017,17 |
| ## 200959 | ## 17.01.2014 | ## 17.01.2014 | ## Обчислювач об’єму газу "Універсал-02" | ## 11 345,00 | ## 3 618,68 | ## 7 726,32 |
| ## 200960 | ## 21.01.2014 | ## 21.01.2014 | ## Насос А 56/180 ХМ | ## 3 423,00 |  | ## 3 423,00 |
| ## 200980 | ## 29.08.2013 | ## 29.12.2014 | ## Насосна станція AQUAGET-INOX 112M | ## 3 518,84 |  | ## 3 518,84 |
| ## 200992 | ## 21.01.2014 | ## 21.01.2014 | ## Насос А 56/180 ХМ | ## 3 423,00 |  | ## 3 423,00 |
| ## 200993 | ## 29.08.2013 | ## 29.12.2014 | ## Насос BPH-180/360 80T | ## 11 017,16 |  | ## 11 017,16 |
| ## 200994 | ## 29.12.2014 | ## 29.12.2014 | ## Бак запасу води тип CV-100 | ## 2 452,00 |  | ## 2 452,00 |
| ## 200995 | ## 29.12.2014 | ## 29.12.2014 | ## Установка водопідготовки | ## 13 331,00 |  | ## 13 331,00 |
| ## 200996 | ## 29.12.2014 | ## 29.12.2014 | ## Система автоматизації опалювальної СШ2 | ## 37 994,62 |  | ## 37 994,62 |
| ## 200997 | ## 29.12.2014 | ## 29.12.2014 | ## Охоронна сигналізація СШ2 | ## 9 052,84 | ## 2 735,75 | ## 6 317,09 |
|  |  |  |  | ## 752 901,69 | ## 229 415,97 | ## 523 485,72 |

| Перелік |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обладнання, |  |  |  |  |  |  |
| встановленого в котельні гімназії №5 |  |  |  |  |  |  |
| по вул. Зварицькій, 79/1 в м.Дрогобичі |  |  |  |  |  |  |
| КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР |  |  |  | Первісна вартість | Залишкова вартість | Амортизація на 01.07.2025 |
| Інв. номер | Дата випуску (побудови) | Дата введення в експлуат. | Основний засіб |  |  |  |
| ## 100005 | ## 01.06.1987 | ## 01.06.1987 | ## Будiвля котельнi СШ5 | ## 72 476,53 | ## 14 888,10 | ## 57 588,43 |
| ## 101013 | ## 09.04.2008 | ## 09.04.2008 | ## Димова труба | ## 26 174,40 | ## 14 439,38 | ## 11 735,02 |
| ## 102007 | ## 01.06.1987 | ## 01.06.1987 | ## Теплотраса | ## 79 208,79 | ## 40 929,21 | ## 38 279,58 |
| ## 102114 | ## 27.12.2009 | ## 27.12.2009 | ## Газопостачання | ## 1 369,00 |  | ## 1 369,00 |
| ## 200015 | ## 21.09.2009 | ## 21.09.2009 | ## Бак вертикальний 1000л | ## 1 187,50 |  | ## 1 187,50 |
| ## 2001133 | ## 16.02.2017 | ## 16.02.2017 | ## Установка водопідготовки | ## 15 100,32 |  | ## 15 100,32 |
| ## 2001134 | ## 16.02.2017 | ## 16.02.2017 | ## Водонагрівач пластинчастий | ## 19 911,05 | ## 3 318,05 | ## 16 593,00 |
| ## 2001135 | ## 16.02.2017 | ## 16.02.2017 | ## Водонагрівач пластинчастий | ## 19 911,05 | ## 3 318,05 | ## 16 593,00 |
| ## 2001136 | ## 16.02.2017 | ## 16.02.2017 | ## Бак мембранний | ## 8 457,26 |  | ## 8 457,26 |
| ## 2001137 | ## 16.02.2017 | ## 16.02.2017 | ## Бак мембранний | ## 8 457,26 |  | ## 8 457,26 |
| ## 2001138 | ## 16.02.2017 | ## 16.02.2017 | ## Насос КМ 80х60х160 | ## 6 839,44 | ## 1 139,44 | ## 5 700,00 |
| ## 2001139 | ## 16.02.2017 | ## 16.02.2017 | ## Насос WILO | ## 16 420,80 | ## 2 736,80 | ## 13 684,00 |
| ## 2001140 | ## 16.02.2017 | ## 16.02.2017 | ## Насос WILO | ## 16 420,80 | ## 2 736,80 | ## 13 684,00 |
| ## 2001141 | ## 16.02.2017 | ## 16.02.2017 | ## Насос рециркуляційний | ## 12 436,78 | ## 2 072,78 | ## 10 364,00 |
| ## 2001142 | ## 16.02.2017 | ## 16.02.2017 | ## Магнітний відмулювач | ## 11 302,90 | ## 1 883,90 | ## 9 419,00 |
| ## 2001172 | ## 09.12.2019 | ## 25.02.2020 | ## Насос NKP-G 32-160/177/A/BAQE/5.5/2-IE3 | ## 36 184,17 | ## 12 061,29 | ## 24 122,88 |
| ## 2003092 | ## 15.06.2009 | ## 15.06.2009 | ## Шлюз GSMКомпл.-гiльзи4шт.,терм | ## 7 414,64 |  | ## 7 414,64 |
| ## 2003094 | ## 12.10.2009 | ## 12.10.2009 | ## Модем ES-GSM | ## 1 750,00 |  | ## 1 750,00 |
| ## 200336 | ## 12.01.1995 | ## 12.01.1995 | ## Насос КМ 80-65-160 мережн. | ## 1 063,00 |  | ## 1 063,00 |
| ## 200396 | ## 25.12.2000 | ## 25.12.2000 | ## Лiчильник газовий РГ-100 | ## 2 250,00 |  | ## 2 250,00 |
| ## 200441 | ## 15.09.2004 | ## 15.09.2004 | ## Клапан 3-ходов.ф65 з ел.привод | ## 5 752,20 |  | ## 5 752,20 |
| ## 200449 | ## 15.09.2004 | ## 15.09.2004 | ## Електропривiд | ## 1 890,00 |  | ## 1 890,00 |
| ## 200450 | ## 15.09.2004 | ## 15.09.2004 | ## Електропривiд | ## 1 890,00 |  | ## 1 890,00 |
| ## 200577 | ## 09.04.2008 | ## 09.04.2008 | ## Ел.магнiтний вiдсiкач | ## 5 145,90 |  | ## 5 145,90 |
| ## 200578 | ## 09.04.2008 | ## 09.04.2008 | ## Сигналiзатор | ## 1 200,02 |  | ## 1 200,02 |
| ## 200579 | ## 09.04.2008 | ## 09.04.2008 | ## Лiчильник РПК 65 | ## 4 116,72 |  | ## 4 116,72 |
| ## 200580 | ## 09.04.2008 | ## 09.04.2008 | ## Блок управлiння | ## 2 315,66 |  | ## 2 315,66 |
| ## 200581 | ## 09.04.2008 | ## 09.04.2008 | ## Насос R 2e 40/60 | ## 4 153,43 |  | ## 4 153,43 |
| ## 200582 | ## 09.04.2008 | ## 09.04.2008 | ## Котел "Колвi-350" | ## 79 374,20 |  | ## 79 374,20 |
| ## 200583 | ## 09.04.2008 | ## 09.04.2008 | ## Пальник C60 GX 507 | ## 24 166,67 |  | ## 24 166,67 |
| ## 200584 | ## 09.04.2008 | ## 09.04.2008 | ## Пожежна сигналiзацiя | ## 9 875,00 |  | ## 9 875,00 |
| ## 200603 | ## 31.03.2009 | ## 31.03.2009 | ## Установка водопiдготовки Екософ | ## 12 500,00 |  | ## 12 500,00 |
| ## 2006031 | ## 27.12.2009 | ## 27.12.2009 | ## Хiмводоочистка | ## 4 880,00 |  | ## 4 880,00 |
| ## 200623 | ## 31.03.2010 | ## 31.03.2010 | ## Клапан запобiжний Si 2501 Ду40 | ## 2 789,83 |  | ## 2 789,83 |
| ## 200630 | ## 11.09.2009 | ## 11.09.2009 | ## Щит керування системою опаленн | ## 12 072,37 |  | ## 12 072,37 |
| ## 200659 | ## 12.10.2009 | ## 12.10.2009 | ## Коректор об'єму газуOE-VPT-0.2 | ## 7 619,25 |  | ## 7 619,25 |
| ## 200665 | ## 27.12.2009 | ## 27.12.2009 | ## Автоматика | ## 8 044,00 |  | ## 8 044,00 |
| ## 200666 | ## 25.12.2009 | ## 25.12.2009 | ## Стабiлiзатор | ## 1 540,00 |  | ## 1 540,00 |
| ## 200676 | ## 08.04.2010 | ## 08.04.2010 | ## Насос KVC 45/120T | ## 3 700,00 |  | ## 3 700,00 |
| ## 200678 | ## 27.04.2010 | ## 27.04.2010 | ## Система автоматики | ## 16 143,00 |  | ## 16 143,00 |
| ## 200854 | ## 28.09.2012 | ## 28.09.2012 | ## Лічильник СВТУ | ## 19 844,17 |  | ## 19 844,17 |
|  |  |  |  | ## 593 348,11 | ## 99 523,80 | ## 493 824,31 |

| Перелік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обладнання, |  |  |  |  |  |  |  |
| встановленого в котельні гімназії №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| по вул. Симоненка, 5 в м.Дрогобичі |  |  |  |  |  |  |  |
| КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР |  |  |  | Первісна вартість | Залишкова вартість | Амортизація на 01.07.2025 |  |
| Інв. номер | Дата випуску (побудови) | Дата введення в експлуат. | Основний засіб |  |  |  |  |
| ## 100042 | ## 01.01.1957 | ## 05.01.2014 | ## Будівля котельні СШ №8 | ## 57 909,00 |  | ## 57 909,00 |  |
| ## 101024 | ## 01.01.2007 | ## 05.01.2014 | ## Димова труба д250 | ## 6 956,00 |  | ## 6 956,00 |  |
| ## 101025 | ## 01.01.1967 | ## 05.01.2014 | ## Бак запасу води V=3,2м3 | ## 2 100,00 |  | ## 2 100,00 |  |
| ## 101026 | ## 01.01.1967 | ## 05.01.2014 | ## Бак запасу води V=3,2м3 | ## 2 300,00 |  | ## 2 300,00 |  |
| ## 200921 | ## 01.01.2007 | ## 05.01.2014 | ## Котел "Рівнетерм-96" | ## 11 882,00 |  | ## 11 882,00 |  |
| ## 2009211 | ## 21.04.2015 | ## 21.04.2014 | ## Автоматика котла "Рівнетерм-96" | ## 3 762,00 | ## 1 036,12 | ## 2 725,88 |  |
| ## 200922 | ## 01.01.2007 | ## 05.01.2014 | ## Котел "Рівнетерм-96" | ## 11 882,00 |  | ## 11 882,00 |  |
| ## 2009221 | ## 21.04.2015 | ## 21.04.2014 | ## Автоматика котла "Рівнетерм-96" | ## 3 762,00 | ## 1 036,12 | ## 2 725,88 |  |
| ## 200923 | ## 01.01.2008 | ## 05.01.2014 | ## Насос R50CE/2 циркуляційний | ## 6 338,00 |  | ## 6 338,00 |  |
| ## 200924 | ## 01.01.2008 | ## 05.01.2014 | ## Насос R50CE/2 циркуляційний | ## 6 338,00 |  | ## 6 338,00 |  |
| ## 200925 | ## 01.01.2008 | ## 05.01.2014 | ## Насос CAM 40/22 | ## 1 911,00 |  | ## 1 911,00 |  |
| ## 200968 | ## 30.03.2014 | ## 30.03.2014 | ## Щиток автоматизації опалювальної | ## 12 410,11 |  | ## 12 410,11 |  |
|  |  |  |  | 127 550,11 | 2 072,24 | 125 477,87 |  |

| Перелік |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обладнання, |  |  |  |  |  |  |
| встановленого в котельні школи |  |  |  |  |  |  |
| с. Лужок по вул. Лесі Українки, 132 |  |  |  |  |  |  |
| КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР |  |  |  | Первісна вартість | Залишкова вартість | Амортизація на 01.07.2025 |
| Інв. номер | Дата випуску (побудови) | Дата введення в експлуат. | Основний засіб |  |  |  |
| 100044 | 01.01.1995 | 01.12.2024 | Будівля котельні с.Долішній Лужок СШ | 6 271,00 |  | 6 271,00 |
| # 101039 | # 01.01.2011 | # 01.12.2024 | # Труба металева витяжна | # 242,00 |  | # 242,00 |
| ## 2001221 | ## 01.01.2011 | ## 01.12.2024 | ## Електронасос | ## 193,00 |  | ## 193,00 |
| ## 2001222 | ## 01.01.2011 | ## 01.12.2024 | ## Електронасос | ## 193,00 |  | ## 193,00 |
| # 2001223 | # 01.01.2011 | # 01.12.2024 | # Електродвигун | # 323,00 |  | # 323,00 |
| ## 2001224 | ## 01.01.2011 | ## 01.12.2024 | ## Електродвигун | ## 323,00 |  | ## 323,00 |
| ## 2001225 | ## 01.01.2011 | ## 01.12.2024 | ## Котел ATON AOBD димох. | ## 6 583,00 |  | ## 6 583,00 |
| # 2001226 | # 01.01.2011 | # 01.12.2024 | # Труба вентиляційна | # 311,00 |  | # 311,00 |
| ## 209001 | ## 01.01.1990 | ## 01.12.2024 | ## Робочий проект по газу | ## 152,00 | ## 141,14 | ## 10,86 |
|  |  |  |  | ## 14 591,00 | ## 141,14 | ## 14 449,86 |

в. о. директора КП «Дрогобичтеплоенерго»

Дрогобицької міської ради                                                Степан Шулюк