Додаток  №1

до рішення сесії Дрогобицької                                                                                               міської ради сьомого скликання

№ 3478 від 18.09.2025р.

| Перелік |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обладнання, встановленого в котельні |  |  |  |  |  |  |
| ліцею №1 ім. Івана Франка Дрогобицької міської ради Львівської області |  |  |  |  |  |  |
| по вул. Сагайдачного, 19/1 в м.Дрогобичі |  |  |  |  |  |  |
| КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР |  |  |  | Первісна вартість | Залишкова вартість | Амортизація на 01.07.2025 |
| Інв. номер | Дата випуску (побудови) | Дата введення в експлуат. | Основний засіб |  |  |  |
| ## 100020 | ## 01.10.1978 | ## 01.10.1978 | ## Будiвля котельнi СШ1 | ## 17 349,38 | ## 2 087,58 | ## 15 261,80 |
| ## 101016 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Димова труба | ## 9 146,54 | ## 6 357,52 | ## 2 789,02 |
| ## 102058 | ## 01.10.1978 | ## 01.10.1978 | ## Теплотраса | ## 1 116,75 |  | ## 1 116,75 |
| ## 2001197 | ## 04.11.2019 | ## 25.12.2023 | ## Котел газовий КОЛВI 192ТН | ## 64 000,00 | ## 57 599,92 | ## 6 400,08 |
| ## 2001228 | ## 04.11.2019 | ## 01.12.2024 | ## Насос циркуляційний WILO-TOP-S30/7EM | ## 7 100,00 | ## 6 656,24 | ## 443,76 |
| ## 2001229 | ## 04.11.2019 | ## 01.12.2024 | ## Насос циркуляційний WILO-TOP-S40/10EM | ## 9 100,00 | ## 8 531,26 | ## 568,74 |
| ## 2001233 | ## 04.11.2019 | ## 01.12.2024 | ## Щит управління | ## 14 300,00 | ## 13 406,24 | ## 893,76 |
| ## 2003095 | ## 12.10.2009 | ## 12.10.2009 | ## Модем ES-GSM | ## 1 750,00 |  | ## 1 750,00 |
| ## 2003106 | ## 28.02.2011 | ## 28.02.2011 | ## Шлюз GSM | ## 2 885,63 |  | ## 2 885,63 |
| ## 200398 | ## 25.12.2000 | ## 25.12.2000 | ## Лiчильник газовий РГ-100 | ## 2 250,00 |  | ## 2 250,00 |
| ## 200589 | ## 20.11.2008 | ## 20.11.2008 | ## Обчислювач об'єму газу "Унiверсал" | ## 8 570,00 |  | ## 8 570,00 |
| ## 200611 | ## 27.10.2009 | ## 27.10.2009 | ## Перетворювач тискуPC-28/Ex/0.. | ## 1 817,10 |  | ## 1 817,10 |
| ## 200652 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Котел КОЛВI-350 | ## 150 211,81 | ## 1 712,01 | ## 148 499,80 |
| ## 200653 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Клапан запобiжний Si 2501 Ду40 | ## 5 255,00 |  | ## 5 255,00 |
| ## 200654 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Клапан запобiжний Si 2501 Ду40 | ## 5 255,00 |  | ## 5 255,00 |
| ## 200655 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Насос циркуляцiйний SL9/40-250 | ## 5 446,67 |  | ## 5 446,67 |
| ## 200656 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Установка пом'якшення ФУ 1054 | ## 14 947,94 |  | ## 14 947,94 |
| ## 200657 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Клапан нормально відкритий DN8 | ## 3 355,03 |  | ## 3 355,03 |
| ## 200660 | ## 12.10.2009 | ## 12.10.2009 | ## Шафне ГРП (в т.ч. манометри - 2шт.) | ## 7 619,25 |  | ## 7 619,25 |
| ## 200681 | ## 27.12.2010 | ## 27.12.2010 | ## Бак запасу води 1000л | ## 1 890,00 |  | ## 1 890,00 |
| ## 200755 | ## 28.02.2011 | ## 28.02.2011 | ## Щит керування системою опалення | ## 17 240,70 |  | ## 17 240,70 |
| ## 200870 | ## 19.09.2013 | ## 19.09.2013 | ## Насос BMH-180/360 80T | ## 10 569,17 |  | ## 10 569,17 |
| ## 200873 | ## 01.10.2013 | ## 01.10.2013 | ## Насосна станція AQUAGET-INOX 112M | ## 3 070,83 |  | ## 3 070,83 |
| ## 11259681 | ## 11.10.2018 | ## 26.10.2018 | ## Радіотермінал інтелектуальний | ## 5 250,00 |  | ## 5 250,00 |
| ## 1124203 | ## 30.04.2015 | ## 30.04.2015 | ## Лічильник електричний NIK2301 AP3 | ## 2 438,00 |  | ## 2 438,00 |
| ## 11210381 | ## 12.10.2009 | ## 12.10.2009 | ## модем ZTE MF 190S KS | ## 275,00 |  | ## 275,00 |
|  |  |  |  | 371 934,80 | 96 350,77 | 275 584,03 |

Начальник відділу освіти                                                               Петро ШЕВ’ЯК

Додаток  №2

до рішення сесії Дрогобицької                                                                                               міської ради сьомого скликання

№ 3478 від 18.09.2025р.

| Перелік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обладнання, встановленого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котельні ліцею №2 Дрогобицької міської ради Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по вул. Козловського, 17/1 в м.Дрогобичі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР |  |  |  |  |  |  |  | Первісна вартість |  | Залишкова вартість |  | Амортизація на 01.07.2025 |  |  |
| Інв. номер |  | Дата випуску (побудови) |  | Дата введення в експлуат. |  | Основний засіб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 100018 |  | ## 01.12.1988 |  | ## 01.12.1988 |  | ## Будiвля котельнi СШ2 |  | ## 45 429,90 |  | ## 24 402,19 |  | ## 21 027,71 |  |  |
| ## 101030 |  | ## 29.12.2014 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Димова труба д250/320 |  | ## 13 983,81 |  | ## 11 046,75 |  | ## 2 937,06 |  |  |
| ## 101031 |  | ## 29.12.2014 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Димова труба д250/320 |  | ## 13 983,81 |  | ## 11 046,75 |  | ## 2 937,06 |  |  |
| ## 2001123 |  | ## 14.12.2015 |  | ## 14.12.2015 |  | ## Насос АLP 2000 T |  | ## 9 666,67 |  | ## 482,83 |  | ## 9 183,84 |  |  |
| ## 2003096 |  | ## 12.10.2009 |  | ## 12.10.2009 |  | ## Модем ES-GSM |  | ## 1 750,00 |  |  |  | ## 1 750,00 |  |  |
| ## 200414 |  | ## 29.12.2008 |  | ## 29.12.2008 |  | ## Лiчильник газовий ТЕМП G160 |  | ## 2 875,00 |  |  |  | ## 2 875,00 |  |  |
| ## 200543 |  | ## 11.09.2006 |  | ## 11.09.2006 |  | ## Клапан ел.-магн."Watts" DN80 |  | ## 2 005,83 |  |  |  | ## 2 005,83 |  |  |
| ## 200610 |  | ## 27.10.2009 |  | ## 27.10.2009 |  | ## Перетворювач тискуPC-28/Ex/0.. |  | ## 1 817,10 |  |  |  | ## 1 817,10 |  |  |
| ## 200661 |  | ## 12.10.2009 |  | ## 12.10.2009 |  | ## Шафне ГРП (в т.ч. манометри - 2шт.) |  | ## 7 619,25 |  |  |  | ## 7 619,25 |  |  |
| ## 200860 |  | ## 27.03.2013 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Котел жаротрубний 250кВт |  | ## 101 102,71 |  | ## 32 243,71 |  | ## 68 859,00 |  |  |
| ## 2008601 |  | ## 25.12.2012 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Пальник газовий MG10-M-L-N |  | ## 24 000,00 |  | ## 7 654,02 |  | ## 16 345,98 |  |  |
| ## 2008602 |  | ## 25.12.2012 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Комплект приладів газової безпеки пальника |  | ## 17 600,00 |  | ## 5 612,36 |  | ## 11 987,64 |  |  |
| ## 200861 |  | ## 27.03.2013 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Котел жаротрубний 250кВт |  | ## 101 102,70 |  | ## 32 243,70 |  | ## 68 859,00 |  |  |
| ## 2008611 |  | ## 25.12.2012 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Пальник газовий MG10/1-M-L-N-LN |  | ## 23 280,00 |  | ## 7 424,16 |  | ## 15 855,84 |  |  |
| ## 2008612 |  | ## 25.12.2012 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Комплект приладів газової безпеки пальника |  | ## 17 600,00 |  | ## 5 612,36 |  | ## 11 987,64 |  |  |
| ## 200884 |  | ## 01.01.2006 |  | ## 01.10.2013 |  | ## Насос BPH 120/280 |  | ## 6 183,39 |  |  |  | ## 6 183,39 |  |  |
| ## 200957 |  | ## 29.08.2013 |  | ## 13.01.2014 |  | ## Насосна станція AQUAGET-INOX 112M |  | ## 3 518,83 |  |  |  | ## 3 518,83 |  |  |
| ## 200958 |  | ## 29.08.2013 |  | ## 09.01.2014 |  | ## Насос BPH-180/360 80T |  | ## 11 017,17 |  |  |  | ## 11 017,17 |  |  |
| ## 200959 |  | ## 17.01.2014 |  | ## 17.01.2014 |  | ## Обчислювач об’єму газу "Універсал-02" |  | ## 11 345,00 |  | ## 3 618,68 |  | ## 7 726,32 |  |  |
| ## 200960 |  | ## 21.01.2014 |  | ## 21.01.2014 |  | ## Насос А 56/180 ХМ |  | ## 3 423,00 |  |  |  | ## 3 423,00 |  |  |
| ## 200980 |  | ## 29.08.2013 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Насосна станція AQUAGET-INOX 112M |  | ## 3 518,84 |  |  |  | ## 3 518,84 |  |  |
| ## 200992 |  | ## 21.01.2014 |  | ## 21.01.2014 |  | ## Насос А 56/180 ХМ |  | ## 3 423,00 |  |  |  | ## 3 423,00 |  |  |
| ## 200993 |  | ## 29.08.2013 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Насос BPH-180/360 80T |  | ## 11 017,16 |  |  |  | ## 11 017,16 |  |  |
| ## 200994 |  | ## 29.12.2014 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Бак запасу води тип CV-100 |  | ## 2 452,00 |  |  |  | ## 2 452,00 |  |  |
| ## 200995 |  | ## 29.12.2014 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Установка водопідготовки |  | ## 13 331,00 |  |  |  | ## 13 331,00 |  |  |
| ## 200996 |  | ## 29.12.2014 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Система автоматизації опалювальної СШ2 |  | ## 37 994,62 |  |  |  | ## 37 994,62 |  |  |
| ## 200997 |  | ## 29.12.2014 |  | ## 29.12.2014 |  | ## Охоронна сигналізація СШ2 |  | ## 9 052,84 |  | ## 2 735,75 |  | ## 6 317,09 |  |  |
| ## 1121263 |  | ## 12.10.2009 |  | ## 12.10.2009 |  | ## клапан ПСК-50 |  | ## 2 045,00 |  |  |  | ## 2 045,00 |  |  |
| ## 11259682 |  | ## 11.10.2018 |  | ## 26.10.2018 |  | ## Радіотермінал інтелектуальний |  | ## 5 250,00 |  |  |  | ## 5 250,00 |  |  |
| ## 1127224 |  | ## 28.10.2021 |  | ## 28.10.2021 |  | ## лiчильник NIC 2303 АРП 3 |  | ## 3 950,00 |  |  |  | ## 3 950,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 511 338,63 |  | 144 123,26 |  | 367 215,37 |  |  |
| Начальник відділу освіти Петро ШЕВ’ЯК Додаток №3 до рішення сесії Дрогобицької міської ради сьомого скликання № 3478 від 18.09.2025р. . Перелік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обладнання, встановленого в котельні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гімназії №5 імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрогобицької міської ради Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по вул. Зварицькій, 79/1 в м.Дрогобичі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР |  |  |  |  |  |  | Первісна вартість |  | Залишкова вартість |  | Амортизація на 01.07.2025 |  |  |
| Інв. номер | Дата випуску (побудови) |  | Дата введення в експлуат. |  | Основний засіб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 100005 | ## 01.06.1987 |  | ## 01.06.1987 |  | ## Будiвля котельнi СШ5 |  | ## 72 476,53 |  | ## 14 888,10 |  | ## 57 588,43 |  |  |
| ## 101013 | ## 09.04.2008 |  | ## 09.04.2008 |  | ## Димова труба |  | ## 26 174,40 |  | ## 14 439,38 |  | ## 11 735,02 |  |  |
| ## 102007 | ## 01.06.1987 |  | ## 01.06.1987 |  | ## Теплотраса |  | ## 79 208,79 |  | ## 40 929,21 |  | ## 38 279,58 |  |  |
| ## 102114 | ## 27.12.2009 |  | ## 27.12.2009 |  | ## Газопостачання |  | ## 1 369,00 |  |  |  | ## 1 369,00 |  |  |
| ## 200015 | ## 21.09.2009 |  | ## 21.09.2009 |  | ## Бак вертикальний 1000л |  | ## 1 187,50 |  |  |  | ## 1 187,50 |  |  |
| ## 2001134 | ## 16.02.2017 |  | ## 16.02.2017 |  | ## Водонагрівач пластинчастий |  | ## 19 911,05 |  | ## 3 318,05 |  | ## 16 593,00 |  |  |
| ## 2001135 | ## 16.02.2017 |  | ## 16.02.2017 |  | ## Водонагрівач пластинчастий |  | ## 19 911,05 |  | ## 3 318,05 |  | ## 16 593,00 |  |  |
| ## 2001136 | ## 16.02.2017 |  | ## 16.02.2017 |  | ## Бак мембранний |  | ## 8 457,26 |  |  |  | ## 8 457,26 |  |  |
| ## 2001137 | ## 16.02.2017 |  | ## 16.02.2017 |  | ## Бак мембранний |  | ## 8 457,26 |  |  |  | ## 8 457,26 |  |  |
| ## 2001138 | ## 16.02.2017 |  | ## 16.02.2017 |  | ## Насос КМ 80х60х160 |  | ## 6 839,44 |  | ## 1 139,44 |  | ## 5 700,00 |  |  |
| ## 2001139 | ## 16.02.2017 |  | ## 16.02.2017 |  | ## Насос WILO |  | ## 16 420,80 |  | ## 2 736,80 |  | ## 13 684,00 |  |  |
| ## 2001141 | ## 16.02.2017 |  | ## 16.02.2017 |  | ## Насос рециркуляційний |  | ## 12 436,78 |  | ## 2 072,78 |  | ## 10 364,00 |  |  |
| ## 2001142 | ## 16.02.2017 |  | ## 16.02.2017 |  | ## Магнітний відмулювач |  | ## 11 302,90 |  | ## 1 883,90 |  | ## 9 419,00 |  |  |
| ## 2001172 | ## 09.12.2019 |  | ## 25.02.2020 |  | ## Насос NKP-G 32-160/177/A/BAQE/5.5/2-IE3 |  | ## 36 184,17 |  | ## 12 061,29 |  | ## 24 122,88 |  |  |
| ## 2003092 | ## 15.06.2009 |  | ## 15.06.2009 |  | ## Шлюз GSMКомпл.-гiльзи 4шт.,терм |  | ## 7 414,64 |  |  |  | ## 7 414,64 |  |  |
| ## 2003094 | ## 12.10.2009 |  | ## 12.10.2009 |  | ## Модем ES-GSM |  | ## 1 750,00 |  |  |  | ## 1 750,00 |  |  |
| ## 200336 | ## 12.01.1995 |  | ## 12.01.1995 |  | ## Насос КМ 80-65-160 мережн. |  | ## 1 063,00 |  |  |  | ## 1 063,00 |  |  |
| ## 200396 | ## 25.12.2000 |  | ## 25.12.2000 |  | ## Лiчильник газовий РГ-100 |  | ## 2 250,00 |  |  |  | ## 2 250,00 |  |  |
| ## 200441 | ## 15.09.2004 |  | ## 15.09.2004 |  | ## Клапан 3-ходов.ф65 з ел.привод |  | ## 5 752,20 |  |  |  | ## 5 752,20 |  |  |
| ## 200449 | ## 15.09.2004 |  | ## 15.09.2004 |  | ## Електропривiд |  | ## 1 890,00 |  |  |  | ## 1 890,00 |  |  |
| ## 200450 | ## 15.09.2004 |  | ## 15.09.2004 |  | ## Електропривiд |  | ## 1 890,00 |  |  |  | ## 1 890,00 |  |  |
| ## 200577 | ## 09.04.2008 |  | ## 09.04.2008 |  | ## Ел.магнiтний вiдсiкач |  | ## 5 145,90 |  |  |  | ## 5 145,90 |  |  |
| ## 200578 | ## 09.04.2008 |  | ## 09.04.2008 |  | ## Сигналiзатор |  | ## 1 200,02 |  |  |  | ## 1 200,02 |  |  |
| ## 200579 | ## 09.04.2008 |  | ## 09.04.2008 |  | ## Лiчильник РПК 65 |  | ## 4 116,72 |  |  |  | ## 4 116,72 |  |  |
| ## 200580 | ## 09.04.2008 |  | ## 09.04.2008 |  | ## Блок управлiння |  | ## 2 315,66 |  |  |  | ## 2 315,66 |  |  |
| ## 200581 | ## 09.04.2008 |  | ## 09.04.2008 |  | ## Насос R 2e 40/60 |  | ## 4 153,43 |  |  |  | ## 4 153,43 |  |  |
| ## 200582 | ## 09.04.2008 |  | ## 09.04.2008 |  | ## Котел "Колвi-350" |  | ## 79 374,20 |  |  |  | ## 79 374,20 |  |  |
| ## 200583 | ## 09.04.2008 |  | ## 09.04.2008 |  | ## Пальник C60 GX 507 |  | ## 24 166,67 |  |  |  | ## 24 166,67 |  |  |
| ## 200584 | ## 09.04.2008 |  | ## 09.04.2008 |  | ## Пожежна сигналiзацiя |  | ## 9 875,00 |  |  |  | ## 9 875,00 |  |  |
| ## 200603 | ## 31.03.2009 |  | ## 31.03.2009 |  | ## Установка водопiдготовки Екософ |  | ## 12 500,00 |  |  |  | ## 12 500,00 |  |  |
| ## 2006031 | ## 27.12.2009 |  | ## 27.12.2009 |  | ## Хiмводоочистка |  | ## 4 880,00 |  |  |  | ## 4 880,00 |  |  |
| ## 200612 | ## 27.10.2009 |  | ## 27.10.2009 |  | ## Перетворювач тискуPC-28/Ex/0.. |  | ## 1 817,10 |  |  |  | ## 1 817,10 |  |  |
| ## 200621 | ## 04.06.2009 |  | ## 04.06.2009 |  | ## Насос R2C 40-60 3x400 |  | ## 2 751,38 |  |  |  | ## 2 751,38 |  |  |
| ## 200623 | ## 31.03.2010 |  | ## 31.03.2010 |  | ## Клапан запобiжний Si 2501 Ду40 |  | ## 2 789,83 |  |  |  | ## 2 789,83 |  |  |
| ## 200630 | ## 11.09.2009 |  | ## 11.09.2009 |  | ## Щит керування системою опаленн |  | ## 12 072,37 |  |  |  | ## 12 072,37 |  |  |
| ## 200659 | ## 12.10.2009 |  | ## 12.10.2009 |  | ## Коректор об'єму газуOE-VPT-0.2 |  | ## 7 619,25 |  |  |  | ## 7 619,25 |  |  |
| ## 200678 | ## 27.04.2010 |  | ## 27.04.2010 |  | ## Система автоматики |  | ## 16 143,00 |  |  |  | ## 16 143,00 |  |  |
| ## 11259683 | ## 11.10.2018 |  | ## 26.10.2018 |  | ## Радіотермінал інтелектуальний |  | ## 5 250,00 |  |  |  | ## 5 250,00 |  |  |
| ## 1124506 | ## 11.12.2015 |  | ## 11.12.2015 |  | ## лiчильник електричний NIC 2307-3ф ARP6T |  | ## 2 800,60 |  |  |  | ## 2 800,60 |  |  |
| ## 11210385 | ## 12.10.2009 |  | ## 12.10.2009 |  | ## модем ZTE MF 190S KS |  | ## 275,00 |  |  |  | ## 275,00 |  |  |
| ## 1121263 | ## 01.07.2016 |  | ## 01.07.2016 |  | ## Клапан ПСК-50 (в ГРУ) |  | ## 2 045,00 |  |  |  | ## 2 045,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## 543 637,90 |  | ## 96 787,00 |  | ## 446 850,90 |  |  |

Начальник відділу освіти                                                               Петро ШЕВ’ЯК

Додаток  №4

до рішення сесії Дрогобицької                                                                                               міської ради сьомого скликання

№ 3478 від 18.09.2025р.

.

| Перелік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обладнання, встановленого в котельні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гімназії №8 Дрогобицької міської ради Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по вул. Симоненка, 5 в м.Дрогобичі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР |  |  |  | Первісна вартість | Залишкова вартість |  | Амортизація на 01.07.2025 |  |  |  |
| Інв. номер | Дата випуску (побудови) | Дата введення в експлуат. | Основний засіб |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 100042 | ## 01.01.1957 | ## 05.01.2014 | ## Будівля котельні СШ №8 | ## 57 909,00 |  |  | ## 57 909,00 |  |  |  |
| ## 101024 | ## 01.01.2007 | ## 05.01.2014 | ## Димова труба д250 | ## 6 956,00 |  |  | ## 6 956,00 |  |  |  |
| ## 101025 | ## 01.01.1967 | ## 05.01.2014 | ## Бак запасу води V=3,2м3 | ## 2 100,00 |  |  | ## 2 100,00 |  |  |  |
| ## 101026 | ## 01.01.1967 | ## 05.01.2014 | ## Бак запасу води V=3,2м3 | ## 2 300,00 |  |  | ## 2 300,00 |  |  |  |
| ## 200921 | ## 01.01.2007 | ## 05.01.2014 | ## Котел "Рівнетерм-96" | ## 11 882,00 |  |  | ## 11 882,00 |  |  |  |
| ## 2009211 | ## 21.04.2014 | ## 21.04.2014 | ## Автоматика котла "Рівнетерм-96" | ## 3 762,00 | ## 1 036,12 |  | ## 2 725,88 |  |  |  |
| ## 200922 | ## 01.01.2007 | ## 05.01.2014 | ## Котел "Рівнетерм-96" | ## 11 882,00 |  |  | ## 11 882,00 |  |  |  |
| ## 2009221 | ## 21.04.2014 | ## 21.04.2014 | ## Автоматика котла "Рівнетерм-96" | ## 3 762,00 | ## 1 036,12 |  | ## 2 725,88 |  |  |  |
| ## 200923 | ## 01.01.2008 | ## 05.01.2014 | ## Насос R50CE/2 циркуляційний | ## 6 338,00 |  |  | ## 6 338,00 |  |  |  |
| ## 200924 | ## 01.01.2008 | ## 05.01.2014 | ## Насос R50CE/2 циркуляційний | ## 6 338,00 |  |  | ## 6 338,00 |  |  |  |
| ## 200925 | ## 01.01.2008 | ## 05.01.2014 | ## Насос CAM 40/22 | ## 1 911,00 |  |  | ## 1 911,00 |  |  |  |
| ## 200968 | ## 30.03.2014 | ## 30.03.2014 | ## Щиток автоматизації опалювальної | ## 12 410,11 |  |  | ## 12 410,11 |  |  |  |
| ## 2001117 | ## 29.12.2015 | ## 29.12.2015 | ## Охоронна сигналізація | ## 5 844,86 |  |  | ## 5 844,86 |  |  |  |
| ## 1127663 | ## 10.12.2021 | ## 10.12.2021 | ## Лiчильник газу G 10 | ## 11 437,50 |  |  | ## 11 437,50 |  |  |  |
| ## 1123011 | ## 01.01.2007 | ## 05.01.2014 | ## сигналізатор загазованості | ## 150,00 |  |  | ## 150,00 |  |  |  |
| ## 1123012 | ## 01.01.2007 | ## 05.01.2014 | ## прилад пожежної сигналізації | ## 300,00 |  |  | ## 300,00 |  |  |  |
| ## 1123013 | ## 01.01.2007 | ## 05.01.2014 | ## ящик металевий (електрощитова) | ## 180,00 |  |  | ## 180,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 145 462,47 | 2 072,24 |  | 143 390,23 |  |  |  |
| Начальник відділу освіти Петро ШЕВ’ЯК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |