Додаток №2

до рішення виконавчого комітету

Дрогобицької міської ради

№____ від _____________

ПЕРСПЕКТИВНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

І. Розрахунок перспективних індивідуальних технологічних

нормативів втрат питної води

| Роки | Тпер | Wпоп, м3/1000 м3 | Wпер, м3/1000 м3 | Тпоп | W, м3/1000 м3 піднятої води |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 5 | 300 | 150 | 5 | 225 |
| 2026 | 4 | 300 | 150 | 5 | 217 |
| 2027 | 3 | 300 | 150 | 5 | 206 |
| 2028 | 2 | 300 | 150 | 5 | 193 |
| 2029 | 1 | 300 | 150 | 5 | 175 |
| 2030 | 0 | 300 | 150 | 5 | 150 |

ІІ. Розрахунок перспективних індивідуальних технологічних

нормативів витрат питної води

| Роки | Тпер | Wпоп, м3/1000 м3 | Wпер, м3/1000 м3 | Тпоп | W, м3/1000 м3 піднятої води |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 5 | 50 | 44 | 5 | 47 |
| 2026 | 4 | 50 | 44 | 5 | 46,7 |
| 2027 | 3 | 50 | 44 | 5 | 46,3 |
| 2028 | 2 | 50 | 44 | 5 | 45,7 |
| 2029 | 1 | 50 | 44 | 5 | 45 |
| 2030 | 0 | 50 | 44 | 5 | 44 |

Керуючий справами виконкому 					Віталій ВОВКІВ