## Аркуш1
Додаток №1
до рішення сесії Дрогобицької
міської ради восьмого скликання
№ ____ від _____р.
Ліцей №1 імені Івана Франка Дрогобицької міської ради Львівської області |  |  |  |  | Первісна вартість | Залишкова вартість | Амортизація на 25.05.2026
№ п/п | Інв. № | Дата випуску | Дата введення в експлуат. | Основний засіб
1 | 100020 | 1978-10-01 | 1978-10-01 | Будівля котельні СШ1 | 247440 | 231324.48 | 16115.52
2 | 101016 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | Димова труба | 9193 | 6289.46 | 2903.54
3 | 102058 | 1978-10-01 | 1978-10-01 | Теплотраса | 23407 | 22251.24 | 1155.76
4 | 2001197 | 2019-11-04 | 2023-12-25 | Котел газовий КОЛВI 192ТН | 246229 | 238269.64 | 7959.36
5 | 2001228 | 2019-11-04 | 2024-12-01 | Насос циркуляційний WILO-TOP-S30/7EM | 8588 | 8049.29 | 538.71
6 | 2001229 | 2019-11-04 | 2024-12-01 | Насос циркуляційний WILO-TOP-S40/10EM | 8588 | 7907.65 | 680.35
7 | 2001233 | 2019-11-01 | 2024-12-01 | Щит управління | 23660 | 22548.49 | 1111.51
8 | 2003095 | 2009-10-12 | 2009-10-12 | Модем ES-GSM | 1750 | 0 | 1750
9 | 2003106 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | Шлюз GSM | 2885.63 | 0 | 2885.63
10 | 200398 | 2000-12-25 | 2000-12-25 | Лiчильник газовий РГ-100 | 2270 | 10.54 | 2259.46
11 | 200589 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | Обчислювач об'єму газу "Унiверсал" | 16552 | 7913.03 | 8638.97
12 | 200611 | 2009-10-27 | 2009-10-17 | Перетворювач тиску PC-28/Ex/0.. | 3239 | 1408.4 | 1830.6
13 | 200652 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | Котел КОЛВI-350 | 156695 | 6290.53 | 150404.47
14 | 200653 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | Клапан запобiжний Si 2501 Ду40 | 7461 | 2174.91 | 5286.09
15 | 200654 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | Клапан запобiжний Si 2501 Ду40 | 7461 | 2174.91 | 5286.09
16 | 200655 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | Насос циркуляцiйний SL9/40-250 | 5526 | 56.3 | 5469.7
17 | 200656 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | Установка пом'якшення ФУ 1054 | 10040 | 0 | 10040
18 | 200657 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | Клапан нормально відкритий DN8 | 5503 | 2125.04 | 3377.96
19 | 200660 | 2009-10-12 | 2009-10-12 | Шафне ГРП (в т.ч. манометри - 2шт.) | 47254 | 39437.86 | 7816.14
20 | 200681 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | Бак запасу води 1000л | 2091 | 192.29 | 1898.71
21 | 200755 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | Щит керування системою опалення | 58030 | 40547.51 | 17482.49
22 | 200870 | 2013-09-19 | 2013-09-19 | Насос BMH-180/360 80T | 17608 | 6965.46 | 10642.54
23 | 200873 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | Насосна станція AQUAJET-INOX 112M | 9303 | 6193.41 | 3109.59
24 | 11259681 | 2018-10-11 | 2018-10-26 | Радіотермінал інтелектуальний | 5250 | 0 | 5250
25 | 1124203 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | Лічильник електричний NIK2301 AP3 | 1146 | 0 | 1146
26 | 11210381 | 2009-10-12 | 2009-10-12 | модем ZTE MF 190S KS | 275 | 0 | 275
ВСЬОГО |  |  |  |  | 927444.63 | 652130.44 | 275314.19
Директор Леся ТЕРЛЕЦЬКА