## СШ2
Додаток №2
до рішення сесії Дрогобицької
міської ради восьмого скликання
№ ____ від _____р.
Ліцею №2 Дрогобицької міської ради |  |  |  | Первісна вартість | Залишкова вартість
Львівської області
№ | Дата випуску (побудови) | Дата введення в експлуат. | Основний засіб
1 | 1988-12-01 | 1988-12-01 | Будiвля котельнi СШ2 | 366000 | 366000
2 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Димова труба д250/320 | 23119 | 23119
3 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Димова труба д250/320 | 23119 | 23119
4 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Насос АLP 2000 T | 14986 | 14986
5 | 2008-12-29 | 2008-12-29 | Лiчильник газовий ТЕМП G160 | 18279 | 18279
6 | 2006-09-11 | 2006-09-11 | Клапан ел.-магн."Watts" DN80 | 4732 | 4732
7 | 2009-10-27 | 2009-10-27 | Перетворювач тискуPC-28/Ex/0.. | 3239 | 3239
8 | 2009-10-12 | 2009-10-12 | Шафне ГРП (в т.ч. манометри - 2шт.) | 47254 | 47254
9 | 2013-03-27 | 2014-12-29 | Котел жаротрубний 250кВт | 135780 | 135780
10 | 2012-12-25 | 2014-12-29 | Пальник газовий MG10-M-L-N | 93156 | 93156
11 | 2012-12-25 | 2014-12-29 | Комплект приладів газової безпеки пальника | 33015 | 33015
12 | 2013-03-27 | 2014-12-29 | Котел жаротрубний 250кВт | 135780 | 135780
13 | 2012-12-25 | 2014-12-29 | Пальник газовий MG10/1-M-L-N-LN | 93156 | 93156
14 | 2012-12-25 | 2014-12-29 | Комплект приладів газової безпеки пальника | 39200 | 39200
15 | 2006-01-01 | 2013-10-01 | Насос BPH 120/280 | 13281 | 13281
16 | 2013-08-29 | 2014-01-13 | Насосна станція AQUAGET-INOX 112M | 9303 | 9303
17 | 2013-08-29 | 2014-01-09 | Насос BPH-180/360 80T | 17608 | 17608
18 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | Обчислювач об’єму газу "Універсал-02" | 19048 | 19048
19 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | Насос А 56/180 ХМ | 7041 | 7041
20 | 2013-08-29 | 2014-12-29 | Насосна станція AQUAGET-INOX 112M | 9303 | 9303
21 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | Насос А 56/180 ХМ | 7041 | 7041
22 | 2013-08-29 | 2014-12-29 | Насос BPH-180/360 80T | 17608 | 17608
23 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Бак запасу води тип CV-100 | 2288 | 2288
24 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Установка водопідготовки | 11694 | 11694
25 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Система автоматизації опалювальної СШ2 | 14314 | 14314
26 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Охоронна сигналізація СШ2 | 3994 | 3994
27 | 2009-10-12 | 2009-10-12 | клапан ПСК-50 | 1295 | 1295
28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | лiчильник NIC 2303 АРП 3 | 1945 | 1945
| Всього |  |  | 1166578 | 1166578
Директор Лариса ПАНЬКЕВИЧ